# Projekt umowy - załącznik nr 4  do SIWZ

UMOWA projekt na realizację zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy

Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu-Gardawicach.

zawarta w dniu ....................r.

pomiędzy Miastem Orzesze   reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Orzesze -          inż. Mirosław Blaski

zwanym dalej Zamawiającym,

a

....................

reprezentowanym przez

.........................

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.	Zamawiający oświadcza, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego podstawie art. 39 - 44 o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) nr …......................, który odbył się w dniu …........

2. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu-Gardawicach.”

Przedmiot zamówienia obejmuje miedzy innymi:

- Projekt budowy  boiska wielofunkcyjnego

- Projekt budowy bieżni do lekkiej atletyki

- Projekt  budowy boiska do piłki plażowej

- Projekt przebudowy tylnego wejścia do szkoły w zakresie nawierzchni

- Projekt części brakującego ogrodzenia

- Projekt rozbudowy monitoringu wizyjnego zewnętrznego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i złożona oferta stanowią integralną część umowy.

§ 2

- Termin realizacji: do 50 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy Wstępną koncepcję proponowanych rozwiązań należy opracować w terminie do 14 dni od następnego po zwarciu umowy ( 1 egzemplarz w formie papierowej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej).  Zamawiający ustosunkuje się do przekazanej koncepcji w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania. W przypadku uwag zamawiającego do złożonej dokumentacji Wykonawca naniesie zmiany w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania uwag i uzyska akceptację koncepcji od zamawiającego.

- Przed złożeniem wniosku  zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Mikołowie Zamawiający wymaga złożenia do siedziby zamawiającego kompletnej dokumentacji (1 egzemplarz w formie papierowej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej). Zamawiający ustosunkuje się do przekazanej dokumentacji w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania. W przypadku uwag zamawiającego do złożonej dokumentacji Wykonawca naniesie zmiany w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania uwag i uzyska akceptację dokumentacji od zamawiającego przed złożeniem ww. wniosku.

§ 3

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, Wykonawca wyznacza: …

- Jako koordynatorzy w zakresie obowiązków umownych Zamawiającego, wyznaczeni zostali pracownicy: p. …………………

- Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób:

a)	na piśmie, nadanie listu poleconego w placówce operatora pocztowego na adres wskazany przez Wykonawcę, traktuje się jako skuteczne doręczenie w terminie 3 dni od daty nadania, na co Wykonawca wyraża zgodę;

b)	faksem, nadanie faksu stanowi skuteczne doręczenie w dacie wysłania, nadania pisma;

c)	drogą elektroniczną, nadanie e-maila stanowi skuteczne doręczenie w dacie wysłania, nadania e-maila;

d)	telefonicznie;

e)	lub osobiście Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich odbioru.

§ 4

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania opracowań zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami i normami, które mają zastosowanie do przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane opracowania w wymaganej ilości egzemplarzy w wersji papierowej, a także w wersji elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do poufności sporządzonych kosztorysów inwestorskich w ramach niniejszej umowy oraz do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych

- Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej objętej umową informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy dodatkowe dane, jeżeli nimi dysponuje, których potrzeba wyłoni się w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygnięcia.

- Zamawiający zobowiązuje się ponadto do:

- pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej,

- pisemnego upoważnienia Wykonawcy do wstępu na teren, którego dotyczy dokumentacja projektowa, jeżeli będzie niezbędne

- współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie.

§ 5

- Miejscem złożenia i odbioru wykonanego opracowania będzie siedziba Zamawiającego UM Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, Orzesze

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie opracowania przez Zamawiającego będzie protokół zdawczo – odbiorczy  podpisany bez uwag  przez obydwie strony. Podpisany protokół  upoważnia Wykonawcę do przedłożenia Zmawiającemu faktury.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

§ 6

1. Przedmiot umowy, z chwilą przekazania staje się własnością Zamawiającego.

2. Z momentem odbioru przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wyłącznego utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania opracowania w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych bez konieczności zapłaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

4. W związku z postanowieniem ust. 2 Wykonawca oświadcza, iż przysługujące mu prawa autorskie do wykonywanego przedmiotu umowy przysługują mu w pełnym zakresie i bez jakichkolwiek ograniczeń.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich

kierowanych do Zamawiającego, a dotyczących przeniesionych na Zamawiającego majątkowych praw autorskich.

§ 7

- Strony ustaliły, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy  wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące zarówno wykonanie przedmiotu umowy, jak i przeniesienie autorskich praw majątkowych.

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  za opracowanie stanowiące przedmiot niniejszej umowy na kwotę:

…………zł netto +  ……….%VAT tj. …………… zł = ………………zł brutto

słownie: …………………………………………. zł brutto

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury  po podpisaniu przez strony protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy

- Należność za wykonanie opracowania Zamawiający ureguluje w terminie do ….. dni  po otrzymaniu faktury przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Kwota na realizację niniejszej umowy została zabezpieczona w rozdziale …… § ……..

§ 8

1.Wykonawca  zapewnia, że przedmiot umowy jest dobrej jakości, a w razie gdyby w okresie gwarancji pojawiły się wady, to  zobowiązuje się do ich usunięcia zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.

2.Termin gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy

3.Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac projektowych, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi upływa  łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady  robót wykonanych na  podstawie prac  projektowych,   których dotyczy niniejsza umowa.

4.W przypadku wystąpienia wad w opracowaniu Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli opracowanie ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za przejęte w opracowaniu rozwiązania niezgodne z przepisami, które mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

5.Zamawiający, który otrzymał wadliwe opracowanie lub jego część, wykonując swoje uprawnienia względem Wykonawcy ma prawo:

1) żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

2) nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy -  jeżeli wady nie są istotne, lub odstąpić od umowy, gdy wady są istotne.

- O wystąpieniu wad w opracowaniu orzekać będzie komisja powołana przez Zamawiającego z udziałem przedstawiciela Wykonawcy.

§ 9

Umawiające się strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu opracowania– 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne nie będą naliczane w przypadku, gdy nie wykonanie lub zwłoka w oddaniu przedmiotu umowy nastąpi w wyniku okoliczności, za które Wykonawca  nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli

-zaistnieją przesłanki określone w art. 145 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004r. (Dz. U.  z 2013r. poz. 907 z późn zmianami).

-zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

-zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

-Wykonawca  nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn  oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Podwykonawcy

1.	Jeżeli Wykonawca w ofercie nie zadeklarował  udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia oznacza to, że 100% wartości przedmiotu umowy zrealizuje własnymi siłami oraz nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

2.	Jeżeli wykonawca wskazał w ofercie podwykonawcę oznacza to, że wskazaną część zamówienia przewiduje powierzyć podwykonawcy a tym samym w razie zawarcia umowy z Podwykonawcą Wykonawca przed podpisaniem umowy o zamówienie zobowiązany jest do przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo. Projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać dane dotyczące podwykonawcy (nazwa, adres) i  zakres zlecenia.

3.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.

4.	Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne.

5.	Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami.

§ 13

- Strony zobowiązują się do stałego wzajemnego informowania na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań stanowiących przedmiot umowy.

- Każda ze stron w swoim zakresie zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich starań mających na celu usunięcie przeszkód, o których mowa w ust. 1.

§ 14

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz akty prawne związane z przedmiotem zamówienia.

§ 15

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

## Zamawiający                                                                        Wykonawca

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: 
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy 
Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu-Gardawicach.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę  boiska wielofunkcyjnego o powierzchni czynnej boiska: 20mx40m = 800m2 + strefy bezpieczeństwa

Na  boisku znajdować się będą następujące pola do gier:

- 1 boisko do piłki ręcznej

- 1 boisko do piłki siatkowej

- 2 pola gry do koszykówki

Wszystkie boiska wyposażyć w niezbędny osprzęt, ławki i kosze na śmieci.

Charakterystyka nawierzchni syntetycznej: wykończenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - poliuretan na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny) z odwodnieniem nawierzchni poprzecznym - powierzchniowym.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: kolor ceglasty i kolor zielony.

W miejscu projektowanego boiska znajduje się istniejące boisko asfaltowe, które poddane zostanie rozbiórce wraz z rozbiórką istniejącej podbudowy i obrzeży. Istniejące boisko ma identyczne wymiary jak boisko projektowane. Istniejące boisko asfaltowe na podbudowę o głębokości 20 cm z żużla wielkopiecowego. Nawierzchnia asfaltowa istniejącego boiska ma gr. 8 cm. Materiał z rozbiórki przewidzieć do utylizacji.

Wokół boiska zaprojektować opaskę z kostki betonowej. W ramach boiska wielofunkcyjnego należy zaprojektować piłkochwyty. Proponowana forma: polipropylenowa siatka bezwęzłowa mocowana do słupów, po obwodzie boiska lub opaski z min. 2 wejściami.

- Projekt budowy bieżni do lekkiej atletyki na dystansie 60m - o warstwach identycznych jak boisko.

Kolor nawierzchni na bieżni – kolor ceglasty.

W końcu bieżni należy zaprojektować belkę do skoku w dal i budowę skoczni w dal.

Wokół bieżni proponuje się zaprojektować opaskę z kostki betonowej.

- Projekt  budowy boiska do piłki plażowej.

Boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni piaszczystej ze strefą bezpieczeństwa. Wymiary pola do gry 8m x 16m. Boisko należy ograniczyć krawężnikiem, zaprojektować należy wyposażenie boiska (w tym w pasy wyznaczające pole go gry) oraz ławki i kosze na śmieci. Na terenie przewidzianym do zaprojektowania boiska do siatkówki plażowej obecnie znajduje się fragment terenu wysypany piaskiem (istniejące boisko piaskowe), który należy przewidzieć do zlikwidowania.

Wokół boiska proponuje się zaprojektować opaskę z kostki betonowej.

- Projekt przebudowy tylnego wejścia do szkoły w zakresie nawierzchni. Przewidzieć należy rozebranie istniejącego murka oporowego i rozebranie istniejącej nawierzchni w postaci płytek chodnikowych, w miejsce rozebranych nawierzchni zaprojektować nową nawierzchnię przy wejściu do szkoły.

- Projekt części brakującego ogrodzenia terenu szkoły - dł. ok 100m wzdłuż drogi gminnej.

- Projekt rozbudowy monitoringu wizyjnego zewnętrznego składającego się z dwóch kamer oparty na infrastrukturze światłowodowej. Monitoring obecnie funkcjonuje w budynku szkoły.

- Złożenie kompletnego wniosku zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Mikołowie i dostarczenie zamawiającemu potwierdzenia złożenia.

- Aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, jeżeli będzie wymagana.

- Przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, jeżeli będzie wymagane.

Uwaga: wszystkie podane wymiary dotyczące, powierzchni, stref bezpieczeństwa i opasek wokół obiektów mogą zostać zmienione, w zależności od możliwości usytuowania ich w terenie.

- Wykonanie usługi projektowej obejmuje opracowanie

- dokumentacji projektowej na określonych przepisami mapach, (zakup map w gestii wykonawcy) sporządzonej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 z późn. zm.),

- przedmiaru robót sporządzonego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 z późn. zm.), w opracowaniu należy uwzględnić fakt, iż Zamawiający zamierza zlecić wykonanie robót budowlanych w formule wynagrodzenia ryczałtowego,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 z późn. zm.),

- kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz.1389.

III. Parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie z art. 29 oraz 31 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907.z późn. zm.).

- Zgodnie z zapisem art. 31 ust. 1  opracowana w ramach niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Dlatego też zwracamy uwagę na zapis art. 29 ustawy pzp a w szczególności na treść:

- ust.1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

- ust.2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- ust.3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Mając na uwadze zapisy cytowanych wyżej aktów prawnych, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary oraz kosztorys inwestorski nie mogą przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję. W przypadku określonym w ust. 3, (wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą obiektywnych dostatecznie dokładnych określeń) projektant dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności nieostro poprzez określenia np.: nie mniej, nie więcej, w przedziale „od… do…”.

- Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane zaprojektowane na obiekcie muszą na etapie realizacji posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa atesty i być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Dla przewidzianych w projekcie urządzeń i materiałów na etapie realizacji obiektu zamawiający wymagał będzie min. 36 miesięcznej gwarancji.

- Informacje dodatkowe:

- Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie.

- Projekt boiska powinien być poprzedzony wstępną koncepcją, która będzie uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. Wstępną koncepcję należy opracować w terminie do 14 dni od następnego po zwarciu umowy ( 1 egzemplarz w formie papierowej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej). Zamawiający ustosunkuje się do przekazanej koncepcji w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania. W przypadku uwag zamawiającego do złożonej dokumentacji Wykonawca naniesie zmiany w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania uwag i uzyska akceptację koncepcji od zamawiającego.

- Zakres rzeczowy umowy obejmuje:

- projekt budowlano-architektoniczny oraz projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach papierowych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf w wersji wektorowej (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania).

- przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiORB należy wykonać po 1 egzemplarzu papierowym oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf w wersji wektorowej (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania).